Перечень  муниципального имущества СП Аксеновский сельсовет

| № п/п | Наименование объекта основного средства | Год ввода | Адрес объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сооружение коммунального хозяйства, протяжность 975м . Воздушная линия электропередач -0,4 кВ на деревянных опорах. кадастровый номер:02:02:000000:2582 | 1968 | Республика Башкортостан, Альшеевский район, с. Аксеново, ул. Заречная |
| 2 | Сооружение коммунального хозяйства, протяжность 4000м, эл. линия 10кВт; кадастровый номер: 02:02:000000:2593 | 1956 | Республика Башкортостан, Альшеевский район, с. Аксеново |
| 3 | Сооружение коммунального хозяйства, протяжность 1330м. Воздушная линия электропередач – 0,4кВ на деревянных опорах; кадастровый номер: 02:02:220111:103 | 1968 | Республика Башкортостан, Альшеевский район, с. Аксеново, ул. Никонова |
| 4 | Сооружение коммунального хозяйства, протяжность 10м, Воздушная линия электропередач – 0,4кВ на деревянных опорах; кадастровый номер: 02:02:220107:135 | 1976 | Республика Башкортостан, Альшеевский район, с. Аксеново, ул. Советская. |
| 5 | Сооружение коммунального хозяйства, протяжность 328м, Воздушные линии электропередач Вл-0,38кв; кадастровый номер: 02:02:000000:2541 | 1966 | Республика Башкортостан, Альшеевский район, с. Аксеново, ул. Магнитная |
| 6 | Сооружение коммунального хозяйства, протяжность 40м, инв.№ б/н, Воздушная линия электропередач – 0,4кВ на железобетонных опорах; кадастровый номер: 02:02:000000:2583 | 1979 | Республика Башкортостан, Альшеевский район, с. Аксеново, ул. Заречная. |
| 7 | Сооружение коммунального хозяйства, общая площадь 12 кв.м, инв.№ б/н; комплектная трансформаторная подстанция № 334 160кВа; кадастровый номер: 02:02:220106:180 | 1979 | Республика Башкортостан, Альшеевский район, с. Аксеново, ул. Советская |
| 8 | Сооружение коммунального хозяйства, протяжность 1100 м, ВЛ-10 кВ на ж/б опоре; кадастровый номер: 02:02:000000:2545 | 1961 | Республика Башкортостан, Альшеевский район, с. Аксеново, ул. Советская |
| 9 | Сооружение жилищно-коммунального хозяйства, протяжность 800м, воздушная линия электропередач – 0,4кВ на деревянных опорах; кадастровый номер: 02:02:000000: 2534 | 1968 | Республика Башкортостан, Альшеевский район, с. Аксеново, ул. Подлесная, |
| 10 | Сооружение коммунального хозяйства, протяжность 547м, воздушная линия электропередач- 0,38 кв; кадастровый номер:02:02:000000:2544 | 1966 | Республика Башкортостан, Альшеевский район, с. Аксеново, ул. Элеваторная. |
| 11 | Сооружение коммунального хозяйства, протяжность 100м, воздушная линия электропередач – 10кВ на железобетонной опоре; кадастровый номер: 02:02:000000:2542 | 1982 | Республика Башкортостан, Альшеевский район, с. Аксеново, ул. Советская. |
| 12 | Сооружение коммунального хозяйства, протяжность 525м, воздушная линия электропередач- 0,4 кВ на деревянных опорах; кадастровый номер: 02:02:000000:2547 | 1968 | Республика Башкортостан, Альшеевский район, с. Аксеново, ул.пер. Рабочий |
| 13 | Сооружение коммунального хозяйства, протяжность 560м, воздушная линия электропередач – 0.4кВ на железобетонных опорах; кадастровый номер: 02:02:000000:2543 | 1979 | Республика Башкортостан, Альшеевский район, с. Аксеново, ул. Железнодорожная |
| 14 | Сооружение коммунального хозяйства, протяжность 445м, ВЛ-0,4 кВ да д/о с ж/б приставками; кадастровый номер: 02:02:220105:127 | 1979 | Республика Башкортостан, Альшеевский район, с. Аксеново, ул. Советская |
| 15 | Сооружение коммунального хозяйства, общая площадь 1кв.м, комплектная трансформаторная подстанция №335 160 кВА; кадастровый номер: 02:02:220105:126 | 1971 | Республика Башкортостан, Альшеевский район, с. Аксеново, ул. Подгорная. |
| 16 | Сооружение коммунального хозяйства, протяжность 2065м, воздушная линия электропередач -0,4 кВ на железобетонных опорах; кадастровый номер: 02:02:000000:3091 | 1979 | Республика Башкортостан, Альшеевский район, с. Аксеново, ул. Чехова. |
| 17 | Сооружение коммунального хозяйства, протяжность 2400м, инв.№ б/н, воздушная линия электропередач – 0,4 КВ на железобетонных опорах; кадастровый номер: 02:02:000000:2591 | 1979 | Республика Башкортостан, Альшеевский район, с. Аксеново, ул. Вокзальная |
| 18 | Сооружение коммунального хозяйства, протяжность 490 м, ВЛ-0,4 кВ на д/о с ж/б приставками; кадастровый номер: 02:02:220110:70 | 1979 | Республика Башкортостан, Альшеевский район, с. Аксеново, ул. Школьная. |
| 19 | Сооружение коммунального хозяйства, протяжность 385м, кадастровый номер: 02:02:000000:2546 | 1979 | Республика Башкортостан, Альшеевский район, с. Аксеново, ул. Советская |
| 20 | Сооружение коммунального хозяйства, протяжность 1200м, ВЛ-10 кВ на ж/б опоре; кадастровый номер: 02:02:000000:2590 | 1961 | Республика Башкортостан, Альшеевский район, с. Аксеново, ул. Заречная (по полю). |
| 21 | Сооружение КТП 100/10/04 КВ | 1979 | Республика Башкортостан, Альшеевский район, с. Аксеново, ул. Элеваторная |
| 22 | Сооружение КТП 63/10/04 КВ | 1979 | Республика Башкортостан, Альшеевский район, с. Аксеново, ул.Заречная |